山东理工大学实验室安全检查登记

被检单位：                                                              检查时间 ：       年     月     日

| 制 度 建 设 |
| --- |
| 规章制度、操作规程等是否齐全、上墙； | □有 □无 | 是否建立应急预案（化学、生物、辐射、消防）； | □有 □无 |
| 实验室安全责任制是否健全； | □有 □无 |  |  |
| 安 全 责 任 体 系 | 安 全 检 查 台 账 |
| 是否建立了学院（系）、研究所（实验室）的责任体系； | □有 □无 | 实验室建立安全检查台账、记录问题及整改完成情况； | □有 □无 |
| 消 防 安 全 |
| 消防器材配置是否合理； | □有 □无 | 是否有堵塞消防通道和在公共通道中堆放仪器、物品等现象； | □有 □无 |
| 消防通道是否通畅； | □有 □无 | 化学实验室是否存在未经批准使用明火电炉现象； | □有 □无 |
| 电器设备是否防爆； | □有 □无 | 实验室内是否有烧煮食物、用餐现象； | □有 □无 |
| 实验室内是否有堆放私人物品现象 | □有 □无 | 是否存在实验室睡觉过夜现象； | □有 □无 |
| 是否有该废弃处理的物品没有及时清理现象； | □有 □无 | 是否有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象； | □有 □无 |
| 是否有电线老化现象； | □有 □无 | 是否存在仪器使用完后，未及时关闭电源的现象； | □有 □无 |
| 是否有多个大功率仪器使用一个接线板的现象； | □有 □无 | 是否存在接线板直接放在地面的现象； | □有 □无 |
| 防 盗 安 全 |
| 门窗是否完好； | □有 □无 | 是否有防盗和监控设施； | □有 □无 |
| 剧 毒 品 |
| 是否执行“五双”管理制度（双人收发、双人使用、双人运输、双人双锁保管）； | □有 □无 |
| 三 废 排 放 |
| 是否存在实验废弃物和生活垃圾混放的现象； | □有 □无 | 是否发现向下水道倾倒废旧化学试剂等的现象； | □有 □无 |
| 气 体 钢 瓶 |
| 气体钢瓶室是否有专人管理？ | □有 □无 | 是否存在气体钢瓶未固定的现象？ | □有 □无 |
| 是否存在大量气体钢瓶堆放的现象？ | □有 □无 | 是否存在危险气体钢瓶存放点通风不够的现象？ | □有 □无 |
| 是否存在危险气体钢瓶混放（主要指可燃性气体与氧气等助燃气体混放）的现象？ | □有 □无 |

检查人员：                                                                            被检单位签字：